Lista zmian 25.01.2020 r.

W dniu 25.01.2020 r. Zamawiający zmienił treść zapytania w następujących pozycjach wymienionych poniżej:

1. Zapytanie ofertowe

**Było:**

1. **Termin składania ofert**
2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: **28 stycznia 2020 r.**

**Jest:**

1. **Termin składania ofert**
2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: **3 lutego 2020 r.**
3. Opis przedmiotu zamówienia.

Było:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Szum fotometryczny RMS | a) dla 500nm i 4A: <0,002A,b) **dla 1500nm i 3A: <0,001A.** |

Jest:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Szum fotometryczny RMS | a) dla 500nm i 4A: <0,002A,b) **dla 1500nm i 3A: <0,002A.** |

Dodatkowo dodano:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Depolaryzator oraz polaryzatory** | **Sterowane z poziomu oprogramowania spektrometru** |

1. Formularz Oferty.

Było:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szum fotometryczny RMS | a) dla 500nm i 4A: <0,002A,b) **dla 1500nm i 3A: <0,001A.** |  |

Jest:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szum fotometryczny RMS | a) dla 500nm i 4A: <0,002A,b) **dla 1500nm i 3A: <0,002A.** |  |

Dodatkowo dodano:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Depolaryzator oraz polaryzatory** | **Sterowane z poziomu oprogramowania spektrometru** |  |