[miejscowość], dn. [•] roku

Wykonawca: [Nazwa / adres / sąd rejestrowy / nr KRS / NIP / REGON / osoba kontaktowa / adres e-mail / telefon]

Zamawiający: VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym)

FORMULARZ OFERTOWY 
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA [•] NUMER [•]

Ja, niżej podpisany [•], działając jako [•] (dalej jako: „Wykonawca”), w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia [•] numer [•] (dalej jako: „Zapytanie Ofertowe”), niniejszym składam ofertę na [•] (dalej jako: „Zamówienie”) w celu kompleksowej realizacji przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Zamawiający”) projektu pod nazwą „„Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 .

Oferowana cena dla przedmiotu Zamówienia

Cena netto: [•] (słownie: [•]).

Cena brutto: [•] (słownie: [•]).

Wartość podatku VAT: [•] (słownie: [•]).

Na powyższą cenę składają się następujące pozycje:

| L.p. | Zakres | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [•] | [•] | [•] |

TABELA ZGODNOŚCI:

| Nazwa towaru | Parametr | Zakres | Posiada/ nie posiada; Tak/Nie; Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Spektrometr UV-VIS-NIR do pomiarów transmisji i odbicia | Zakres spektralny | a) dla transmisji: od 300nm do 3200nm lub szerszy b) dla odbicia: od 250nm do 2800nm lub szerszy. |  |
|  | Dokładność spektralna | a) w zakresie UV-VIS: < 0,15nm b) w zakresie NIR: < 0,5nm |  |
|  | Rozdzielczość spektralna | a) w zakresie UV-VIS: < 0,1nm b) w zakresie NIR: < 0,3nm |  |
|  | Zakres fotometryczny | > 7A |  |
|  | Dokładność fotometryczna dla 1A | < 0,0004 |  |
|  | Szum fotometryczny RMS | a) dla 500nm i 4A: <0,002A, b) dla 1500nm i 3A: <0,002A. |  |
|  | Ilość światła rozproszonego przy pomiarach transmisji | <0,0002% przy 370nm; metoda 50 mg/L NaNO2) <0,0004% przy 1420nm; H2O, długość drogi optycznej 1 cm) <0,001% przy 2365nm; CHCl3, długość drogi optycznej 1 cm) |  |
|  | Zakres pomiarowy wartości odbicia | 0,1-100% |  |
|  | Zakres regulacji kąta pomiaru odbicia | od 10° do 60° względem normalnej do powierzchni lub szerszy, co 0.5° lub mniej |  |
|  | Depolaryzator oraz polaryzatory | Sterowane z poziomu oprogramowania spektrometru |  |
|  | Jednostka sterująca (komputer PC wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz monitorem 24”) | Procesor: Intel® Core™ i5-8500 (6 Cores/9M B/6T/up to 4.1GHz/65W) – lub równoważny Dysk: 3.5" 1TB 7200rpm SATA Hard Disk Drive RAM: 8GB 1X8GB DDR4 2666MHz UDIMM N on-ECC – lub równoważne napęd: 8x DVD+/-RW 9.5mm Windows 10 – lub równoważne Monitor 24 cale |  |

| Dodatkowe wymagania | Gwarancja i serwis | Wykonawca udzieli gwarancji i zapewni serwis: gwarancja będzie udzielona na okres: minimum 24 miesiące od daty dostawy potwierdzonej protokołem odbioru, Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji: czas przystąpienia do naprawy nastąpi maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny oraz dostęp do części zapasowych, także 2 lata po zaprzestaniu produkcji urządzenia, Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy na czas naprawy dostarczony w ciągu maksymalnie 48 godzin od wizyty konsultanta i stwierdzeniu usterki, Wykonawca zapewni dożywotnie wsparcie techniczne obejmujące bezpłatne aktualizacje i możliwości rozbudowy urządzenia; Wykonawca zapewni czas reakcji i dojazdu serwisanta do klienta w ciągu maksymalnie 24 godzin od zgłoszenia, w dni robocze. Wykonawca zapewni kalibrację systemu min 2 razy w roku, również po okresie gwarancji. | Gwarancja ………….miesiące/miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Inne | Wykonawca zapewni szkolenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. |  |

Pełny opis oferty stanowi załącznik nr 3 do formularza.

Termin związania ofertą

Termin związania niniejszą ofertą wynosi 60 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert określonego w Zapytaniu Ofertowym.

Osoba kontaktowa ze strony Wykonawcy.

[•], telefon [•], e-mail [•].

Oświadczenia Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Zapytaniem Ofertowym, w tym w szczególności z warunkami realizacji Zamówienia, i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz posiada wszelkie informacje konieczne do przygotowania niniejszej oferty i wykonania Zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany z Zamawiającym. Za wykonawcę powiązanego uznaje się podmiot:

  - powiązany lub będący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Liderem konsorcjum lub konsorcjantem w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

  - będący podmiotem pozostającym z Liderem konsorcjum lub konsorcjantem lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;

  - będący podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Lidera konsorcjum lub konsorcjanta w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;

  - będący podmiotem powiązanym osobowo z Liderem konsorcjum lub konsorcjantem w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zdolność Wykonawcy do wykonania zamówienia.

  - Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny i ludzki do wykonania Zamówienia;

  - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

  - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

W przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą, Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie i miejscu wynikającym z zapytania ofertowego.

Wykonawca podejmuje się wykonania Zamówienia opisanego w Zapytaniu Ofertowym, zgodnie z wymogami Zapytania Ofertowego, umową 
oraz obowiązującymi przepisami i należytą starannością.

Wykonawca oświadcza, że:

  - oferowany produkt w oferowanej części jest zgodny ze specyfikacją określoną w opisie przedmiotu zamówienia w każdym w wymienionych tam parametrów,

  - dostarczy produkt w terminie określonym w zapytaniu ofertowym,

Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej oferty stanowią jej integralną część.

Za Wykonawcę:

___________________________

[•]

Załączniki:

Odpis z KRS Wykonawcy / Odpis z CEIDG Wykonawcy / inny dokument rejestrowy właściwy dla Wykonawcy;

Pełnomocnictwo (jeśli oferta składana jest przez pełnomocnika);

Opis oferty