## Arkusz1
|  | Inwestycja: | Rozbudowa hali produkcyjnej |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do OPZ - tabela ofertowa
|  | Inwestor: | VIGO System S.A.
Projektant:
|  | Stadium: | Projekt wykonawczy
Data:
Rewizja:
|  | Dotyczy: | Tabela Podziału Wynagrodzenia
| L.p. | Pozycja | Opis zakresu robót | Jednostka miary | Przedmiar wg oferenta | Cena jednostkowa | Wartość wg oferenta | Uwagi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
0 | 1 |  | RAZEM |  |  |  | 0
1 | 2 | 1 | Przyłącza, demontaże, plac budowy |  |  |  | 0
2 | 3 | 1.1 | Prace budowlane |  |  |  | 0
| 4 | 1.1.0 | Zagospodarowanie placu budowy | kpl |  |  | 0
3 | 5 | 1.1.1 | Rozbiórki i zabezpieczenia wewnętrzne |  |  |  | 0
4 | 6 | 1.1.1.1 | Demontaż okien aluminiowych | m2 |  |  | 0
4 | 7 | 1.1.1.2 | Rozebranie obudowy z płyt warstwowych istniejącej hali z podkonstrukcją (zakres wg rysunku) | m2 |  |  | 0 | termin wykonania prac do uzgodnienia z Zamawiającym
4 | 8 | 1.1.1.3 | Demontaż sufitów podwieszonych mineralnych | m2 |  |  | 0
4 | 9 | 1.1.1.4 | Demontaż ocieplenia z wełny mineralnej w płaszczyźnie sufitu | m2 |  |  | 0
4 | 10 | 1.1.1.5 | Demontaż ścianek aluminiowych | m2 |  |  | 0
4 | 11 | 1.1.1.6 | Demontaż ścianki szklanej wraz z konstrukcją podwieszenia | m2 |  |  | 0
4 | 12 | 1.1.1.7 | Demontaż ścianek g-k | m2 |  |  | 0
4 | 13 | 1.1.1.8 | Zerwanie posadzek ceramicznych | m2 |  |  | 0
4 | 14 | 1.1.1.10 | Montaż nowego rygla w osi 1 do zamocowania górnej część ściany osłonowej | mb |  |  | 0
4 | 15 | 1.1.1.13 | Demontaż ślusarki drzwiowej | m2 |  |  | 0
4 | 16 | 1.1.1.14 | Wykonanie ścianki zabezpieczającej przed przenikaniem kurzu z płyt g-k (przedłużenie ścian do połaci dachowej) | m2 |  |  | 0
4 | 17 | 1.1.1.19 | Demontaż ślusarki drzwiowej | m2 |  |  | 0
4 | 18 | 1.1.1.20 | Demontaż obudowy g-k ścian zewnętrznych | m2 |  |  | 0
4 | 19 | 1.1.1.21 | Wywóz śmieci, złomu i demontowanych elementów oraz gruzu | m3 |  |  | 0
2 | 20 | 1.2 | Instalacje sanitarne |  |  |  | 0
3 | 21 | 1.2.1 | Kanalizacja technologiczna i deszczowa, wentylacja |  |  |  | 0
4 | 22 | 1.2.1.1 | przełożenie kanalizacji technologicznej po zachodniej stronie | kpl |  |  | 0
| 23 | 1.2.1.2 | demontaż czerpni ściennych z wykonaniem tymczasowych czerpni powietrza w wyłazach dachowych | kpl
| 24 | 1.2.1.3 | przebudowa kanalizacji deszczowej - magazyn chemii | kpl
2 | 25 | 1.3 | Instalacje elektryczne |  |  |  | 0
3 | 26 | 1.3.3 | Prace demontażowe |  |  |  | 0
4 | 27 | 1.3.3.2 | Demontaż kabli i przewodów | m |  |  | 0
4 | 28 | 1.3.3.3 | Demontaż opraw oświetleniowych i osprzętu | m |  |  | 0
1 | 29 | 2 | Roboty budowlane |  |  |  | 0
2 | 30 | 2.1 | Rozbudowa |  |  |  | 0
3 | 31 | 2.1.1 | Pomieszczenia techniczne (pom. 302, 303, 304) |  |  |  | 0
4 | 32 | 2.1.1.1 | Roboty ziemne | m3 |  |  | 0
4 | 33 | 2.1.1.2 | Wywiezienie nadmiaru ziemi | m3 |  |  | 0
4 | 34 | 2.1.1.3 | Stopy i łąwy fundamentowe, podwaliny, kanał kablowy | m3 |  |  | 0
4 | 35 | 2.1.1.4 | Roboty murowe | m2 |  |  | 0
4 | 36 | 2.1.1.5 | Przewiązki żelbetowe w ścianach murowanych | m3 |  |  | 0
4 | 37 | 2.1.1.6 | Przygotowanie i montaż zbrojenia do poz. 2.1.1.3 i 2.1.1.5 | kg |  |  | 0
4 | 38 | 2.1.1.7 | Dostawa i montaż konstrukcji stalowej | kg |  |  | 0 | obejmuje wykonanie pomostów dla central wentylacyjnych oraz wymianów pod otwory w dachu oraz pomostów pod agregaty w osiach 0-1/C-D
4 | 39 | 2.1.1.8 | Montaż obudowy z płyt warstwowych | m2 |  |  | 0 | wraz z attyką
4 | 40 | 2.1.1.9 | Zaślepienie otworów okiennych płytą warstwową | m2 |  |  | 0
4 | 41 | 2.1.1.10 | Podsypka z piasku zagęszczonego warstwami | m3 |  |  | 0
4 | 42 | 2.1.1.11 | Chudy beton | m3 |  |  | 0
4 | 43 | 2.1.1.12 | Izolacja przeciwilgociowa posadzki z folii PE | m2 |  |  | 0
4 | 44 | 2.1.1.13 | Posadzka przemysłowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym | m3 |  |  | 0
4 | 45 | 2.1.1.15 | Izolacja przeciwilgociowa belek podwalinowych | m2 |  |  | 0
4 | 46 | 2.1.1.16 | Izolacja termiczna XPS belek podwalinowych | m2 |  |  | 0
4 | 47 | 2.1.1.17 | Tynk cienkowarstwowy, żywiczny na siatce i kleju - podwaliny | m2 |  |  | 0
4 | 48 | 2.1.1.18 | Montaż ślusarki otworowej drzwi zewnętrzne | m2 |  |  | 0
4 | 49 | 2.1.1.19 | Obsypanie fundamentów | m3 |  |  | 0
4 | 50 | 2.1.1.20 | Rekultywacja terenu | kpl |  |  | 0
3 | 51 | 2.1.2 | Magazyn chemii i odpadów chemicznych (pom. 300,301) |  |  |  | 0
4 | 52 | 2.1.2.1 | Roboty ziemne | m3 |  |  | 0
4 | 53 | 2.1.2.2 | Wywiezienie nadmiaru ziemi | m3 |  |  | 0
4 | 54 | 2.1.2.3 | Stopy i łąwy fundamentowe, podwaliny | m3 |  |  | 0
4 | 55 | 2.1.2.4 | Przygotowanie i montaż zbrojenia | kg |  |  | 0
4 | 56 | 2.1.2.5 | Dostawa i montaż konstrukcji stalowej | kg |  |  | 0
4 | 57 | 2.1.2.6 | Montaż obudowy z płyt warstwowych | m2 |  |  | 0
| 58 | 2.1.2.7 | Zaślepienie otworów okiennych płytą warstwową | m2
4 | 59 | 2.1.2.8 | Wykonanie demontowalnego fragmentu w obudowie do ewakuacji MOCDV zgodnie z pkt 2.2 OPZ | kpl |  |  | 0
4 | 60 | 2.1.2.9 | Podsypka z piasku zagęszczonego warstwami | m3 |  |  | 0
4 | 61 | 2.1.2.10 | Chudy beton | m3 |  |  | 0
4 | 62 | 2.1.2.11 | Izolacja przeciwilgociowa posadzki z folii PE | m2 |  |  | 0
4 | 63 | 2.1.2.12 | Posadzka przemysłowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym | m3 |  |  | 0
4 | 64 | 2.1.2.13 | Posadzka z gresu kwasoodpornego | m2 |  |  | 0
4 | 65 | 2.1.2.14 | Izolacja przeciwilgociowa belek podwalinowych | m2 |  |  | 0
4 | 66 | 2.1.2.15 | Izolacja termiczna XPS belek podwalinowych | m2 |  |  | 0
4 | 67 | 2.1.2.16 | Tynk cienkowarstwowy, żywiczny na siatce i kleju - podwaliny | m2 |  |  | 0
4 | 68 | 2.1.2.17 | Montaż ślusarki otworowej drzwi wewnetrzne i zewnętrzne bez otworu w osi 5 | m2 |  |  | 0
4 | 69 | 2.1.2.18 | Obsypanie fundamentów | m3 |  |  | 0
4 | 70 | 2.1.2.19 | Rekultywacja terenu | kpl |  |  | 0
1 | 71 | 3 | Instalacje sanitarne |  |  |  | 0
2 | 72 | 3.1 | Instalacje sanitarne |  |  |  | 0
3 | 73 | 3.1.1 | Instalacja podposadzkowa kanalizacji technologicznej i podłączenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej |  |  |  | 0
4 | 74 | 3.1.1.1 | wykonanie nowej kanalizacji technologicznej - magazyn chemii | kpl |  |  | 0
4 | 75 | 3.1.1.2 | wykonanie nowej kanalizacji technologicznej - część techniczna | kpl |  |  | 0
4 | 76 | 3.1.1.3 | podłączenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej - strona wschodnia | kpl |  |  | 0
1 | 77 | 4 | Instalacje elektryczne |  |  |  | 0
2 | 78 | 4.1 | Instalacje elektryczne |  |  |  | 0
3 | 79 | 4.1.1 | Oprawy oświetleniowe |  |  |  | 0
4 | 80 | 4.1.1.1 | Tymczasowe oświetlenie dobudowywanych pomieszczeń oraz obszaru rozbiórek | kpl |  |  | 0 | zasilanie z istniejących rozdzielnic
3 | 81 | 4.1.2 | Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych |  |  |  | 0
4 | 82 | 4.1.2.1 | Bednarka FeZn 30x4 dla otoku w gruncie | m |  |  | 0
4 | 83 | 4.1.2.2 | Bednarka FeZn 30x4 na ścianach | m |  |  | 0
4 | 84 | 4.1.2.3 | Bednarka FeZn 30x4 w warstwie posadzki | m |  |  | 0
4 | 85 | 4.1.2.4 | Bednarka FeZn 30x4 w suficie cleanroomu | m |  |  | 0
4 | 86 | 4.1.2.5 | Przewody odprowadzające FeZn w ścianach | m |  |  | 0
4 | 87 | 4.1.2.6 | Zwody poziome na dachu FeZn d 8mm | m |  |  | 0
4 | 88 | 4.1.2.7 | Wsporniki dachowe | szt |  |  | 0
4 | 89 | 4.1.2.8 | Iglica stalowa na trójnogu 6m | szt |  |  | 0
4 | 90 | 4.1.2.9 | Złącza kontrolne w chodniku | szt |  |  | 0
4 | 91 | 4.1.2.10 | Rura osłonowa DVK 75 | m |  |  | 0
4 | 92 | 4.1.2.11 | Taśma miedziana KB20 klejona do podłogi | m |  |  | 0
4 | 93 | 4.1.2.12 | Taśma miedziana 20x3 w warstwie posadzki | m |  |  | 0
4 | 94 | 4.1.2.13 | Skrzynki z zaciskami probierczymi | szt |  |  | 0
4 | 95 | 4.1.2.14 | Przewody Lgyżo 16mm2 | m |  |  | 0
4 | 96 | 4.1.2.15 | Przewody Lgyżo 1x240mm2 | m |  |  | 0
4 | 97 | 4.1.2.16 | Rury osłonowe do przewodów wyrównawczych | m |  |  | 0
4 | 98 | 4.1.2.17 | GSW główna szyna wyrównawcza | szt |  |  | 0
4 | 99 | 4.1.2.18 | 1Lse lokalny zacisk uziemiający w puszce pojedynczej | szt |  |  | 0
4 | 100 | 4.1.2.19 | 2Lse lokalny zacisk uziemiający w puszce podwójnej | szt |  |  | 0
4 | 101 | 4.1.2.20 | Pomiary rezystancji uziemienia i ekwipotencjalne | kpl |  |  | 0
4 | 102 | 4.1.2.21 | Pomiary pomontażowe instalacji elektrycznych, dokumentacja powykonawcza | kpl |  |  | 0
1 | 103 | 5 | Inne |  |  |  | 0
2 | 104 | 5.1 | Inne prace nie wyszczególnione powyżej |  |  |  | 0
4 | 105 | 5.1.1 |  |  |  |  | 0
4 | 106 | 5.1.2 |  |  |  |  | 0
4 | 107 | 5.1.3 |  |  |  |  | 0
4 | 108 | 5.1.4 |  |  |  |  | 0
4 | 109 | 5.1.5 |  |  |  |  | 0
4 | 110 | 5.1.6 |  |  |  |  | 0
4 | 111 | 5.1.7 |  |  |  |  | 0
4 | 112 | 5.1.8 |  |  |  |  | 0
4 | 113 | 5.1.9 |  |  |  |  | 0
4 | 114 | 5.1.10 |  |  |  |  | 0
4 | 115 | 5.1.11 |  |  |  |  | 0
4 | 116 | 5.1.12 |  |  |  |  | 0
4 | 117 | 5.1.13 |  |  |  |  | 0
4 | 118 | 5.1.14 |  |  |  |  | 0
4 | 119 | 5.1.15 |  |  |  |  | 0
4 | 120 | 5.1.16 |  |  |  |  | 0
4 | 121 | 5.1.17 |  |  |  |  | 0
4 | 122 | 5.1.18 |  |  |  |  | 0
4 | 123 | 5.1.19 |  |  |  |  | 0