Załącznik nr 2

[miejscowość], dn. [•] roku

|  |
| --- |
| Wykonawca:  [Nazwa / adres / nr KRS / NIP / REGON / osoba kontaktowa / adres e-mail / telefon] |

* Zamawiający: VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym)

**FORMULARZ OFERTOWY   
do Zapytania Ofertowego z dnia 18 lutego 2021 r. nr ZOZ-5\_21**

Ja, niżej podpisany………………………….. [•], działając jako ………………………….. [•] (dalej jako: „**Wykonawca**”), w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia 18 lutego 2021 r. nr ZOZ-5\_21 (dalej jako: „**Zapytanie Ofertowe**”), niniejszym składam ofertę na dostawę systemu do automatycznego wymywania warstw metalicznych i półprzewodnikowych do siedziby Zamawiającego oraz szkolenie pracowników (dalej jako: „**Zamówienie**”) w celu kompleksowej realizacji przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „**Zamawiający**”) w ramach projektu „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu "Narażenia" technologii produkcji chipów detekcyjnych” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zgodnie z warunkami Zamówienia zawartymi w Zapytaniu Ofertowym.

1. **Oferowana cena i długość gwarancji dla przedmiotu Zamówienia**
   1. Okres gwarancji ……………….miesięcy.
   2. Cena netto: [………………………•] (słownie: [………………………•]
   3. Cena brutto: [………………………•] (słownie: [………………………•]
   4. Wartość podatku VAT: [………………………•] (słownie: [………………………•]

Tabela zgodności (uzupełnić zgodnie z brakującym polem):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Podzespół | Parametr/Funkcja | Opis | Tak/nie; Posiada/ nie posiada: |
| 1 | System automatycznego czyszczenia | Porowaty stół obrotowy do ramek 6" | * Stół obrotowy z regulowaną prędkością obrotową z minimalną prędkością obrotową co najmniej 100 obr/min lub mniejszą |  |
| Regulacja prędkości dyszy | * Zmienna, programowalna prędkość czyszczenia dyszą, co najmniej do 37°/s |  |
| Pompa wysokociśnieniowa | * Wysokociśnieniowa pompa wodna o regulowanym ciśnieniu do co najmniej 100 barów |  |
| Wewnętrzna jednostka kanałowo-wentylatorowa | * Wewnętrzny zespół wentylatora do wymuszonego wydmuchu mgły wodnej z urządzenia |  |
| Funkcja płukania | * Funkcja trybu płukania |  |
| Podwójna dysza | * Podwójna dysza do jednoczesnego stosowania dysz wysokociśnieniowych i rozpylających w jednej recepturze |  |
| Dysza wysokociśnieniowa dla dyszy podwójnej | * Dysza wysokociśnieniowa odpowiednia dla dyszy podwójnej |  |
| Dysza rozpylająca dla dyszy podwójnej | * Dysza rozpylająca o większej zdolności czyszczącej odpowiednia dla dyszy podwójnej |  |
| Możliwość rozbudowy do czyszczenia mechanicznego | * Możliwość modernizacji systemu do mechanicznego czyszczenia gąbkowego |  |
| Adapter do ramek | * Adapter do ramek 6" i 8". |  |
| 2 | System kontrolny | Oprogramowanie | * Graficzny interfejs użytkownika * Programowalne receptury czyszczenia * Import/eksport danych przez USB w celu wykonania kopii zapasowej programu i konfiguracji na zewnętrznym komputerze PC |  |

Opis produktu stanowi załącznik do oferty.

1. **Termin związania ofertą**
   1. Termin związania niniejszą ofertą wynosi 60 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert określonego w Zapytaniu Ofertowym.
2. **Osoba kontaktowa ze strony Wykonawcy**
   1. [……………•], telefon [……………..•], e-mail […………….•].
3. **Oświadczenia Wykonawcy**
   1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Zapytaniem Ofertowym, w tym w szczególności z warunkami realizacji Zamówienia, umową i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz posiada wszelkie informacje konieczne do przygotowania niniejszej oferty i wykonania Zamówienia.
   2. W przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą, Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy z Zamawiającym w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
   3. Wykonawca podejmuje się wykonania Zamówienia opisanego w Zapytaniu Ofertowym, zgodnie z wymogami Zapytania Ofertowego, obowiązującymi przepisami i należytą starannością.
   4. Wykonawca oświadcza, że:
      1. oferowany produkt jest całkowicie zgodny ze specyfikacją określoną w opisie przedmiotu zamówienia pkt 1, 2 i 5,
      2. dostarczy produkt w terminie określonym w zapytaniu ofertowym,
      3. udzieli gwarancji i serwisu oraz pozostałe wymogi zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie nr 1 Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego),
   5. Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej oferty stanowią jej integralną część.

**Za Wykonawcę**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis [•]

Załączniki:

1. Odpis z KRS Wykonawcy / Odpis z CEIDG Wykonawcy / inny dokument rejestrowy właściwy dla Wykonawcy – zgodnie z Zapytaniem Ofertowym nie starszy niż 3 miesiące od upływu terminu na składanie ofert;
2. Pełnomocnictwo (jeśli oferta składana jest przez pełnomocnika) Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego;
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
4. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
5. Opis oferowanego produktu;
6. oświadczenie RODO – Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego