**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest neutralizacja i czyszczenie filtra oraz rurociągu przynależących do reaktora MOCVD Aixtron AIX2800G4 z zanieczyszczeń poreakcyjnych.

1. **Zakres przedmiotu zamówienia**
* Główny filtr cząsteczkowy.
* Rurociąg (zdjęcie załączone)

Dostawca powinien dostarczyć do Zamawiającego filtr po wykonanej usłudze w terminie do 30 dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia.

**3. Parametry**

* Czyszczenie z zanieczyszczeń poreakcyjnych: AsH3 Arsenowodów, PH3 fosforowodór, TMGa trójmetylogal, TMIn trimetyloind, TMAl trimetyloglin, CBr4 czterobromek węgla,
* Nowe wkłady,
* Ponowny montaż,
* Test szczelności.

Zał. 1 Zdjęcie rurociągu:

