**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia są drobne elementy mechaniczne, wymienione poniżej według nazwy i potrzebnych ilości:

* Pręt konstrukcyjny o średnicy 6mm i długości ½” – 9 szt.
* Pręt konstrukcyjny o średnicy 6mm i długości 1” – 9 szt.
* Pręt konstrukcyjny o średnicy 6mm i długości 2” – 9 szt.
* Pręt konstrukcyjny o średnicy 6mm i długości 6” – 6 szt.
* Postument do mocowania słupków o średnicy ½” i wysokości 40mm – 8 szt.
* Postument do mocowania słupków o średnicy ½” i wysokości 75mm – 8 szt.
* Słupek do montażu optyki – 8 szt.
* Słupek do montażu optyki – 8 szt.
* Słupek do montażu optyki – 4 szt.
* Słupek do montażu optyki – 4 szt.

1. **Parametry**

**2.1 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa towaru | Parametr | Specyfikacja |
| pręt konstrukcyjny o średnicy 6 mm i długości 1/2" | * średnica pręta * długość pręta * otwory gwintowane na końcach prętów | * 6mm * ½" * 4-40 |
| pręt konstrukcyjny o średnicy 6 mm i długości 1" | * średnica pręta * długość pręta * otwory gwintowane na końcach prętów | * 6mm * 1" * 4-40 |
| pręt konstrukcyjny o średnicy 6 mm i długości 2" | * średnica pręta * długość pręta * otwory gwintowane na końcach prętów | * 6mm * 2" * 4-40 |
| pręt konstrukcyjny o średnicy 6 mm i długości 6" | * średnica pręta * długość pręta * otwory gwintowane na końcach prętów | * 6mm * 6" * 4-40 |
| Postument do mocowania słupków o średnicy 1/2" | * Gwint śruby mocującej do podłoża * Wysokość * kompatybilne ze słupkami o średnicy 1/2" | * M6 * 40 mm |
| Postument do mocowania słupków o średnicy 1/2" | * Gwint śruby mocującej do podłoża * Wysokość * kompatybilne ze słupkami o średnicy 1/2" | * M6 * 75 mm |
| Słupek do montażu optyki | * Gwint śruby dolnej * Gwint śruby górnej * Wysokość | * M6 * M4 * 50 mm |
| Słupek do montażu optyki | * Gwint śruby dolnej * Gwint śruby górnej * Wysokość | * M6 * M4 * 75 mm |
| Słupek do montażu optyki | * Gwint śruby dolnej * Gwint śruby górnej * Wysokość | * M6 * M4 * 100 mm |
| Słupek do montażu optyki | * Gwint śruby dolnej * Gwint śruby górnej * Wysokość | * M6 * M4 * 150 mm |