**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia są drobne elementy mechaniczne, wymienione poniżej według nazwy i potrzebnych ilości:

* Pręt konstrukcyjny o średnicy 6mm i długości ½” – 9 szt.
* Pręt konstrukcyjny o średnicy 6mm i długości 1” – 9 szt.
* Pręt konstrukcyjny o średnicy 6mm i długości 2” – 9 szt.
* Pręt konstrukcyjny o średnicy 6mm i długości 6” – 6 szt.
* Postument do mocowania słupków o średnicy ½” i wysokości 40mm – 8 szt.
* Postument do mocowania słupków o średnicy ½” i wysokości 75mm – 8 szt.
* Słupek do montażu optyki – 8 szt.
* Słupek do montażu optyki – 8 szt.
* Słupek do montażu optyki – 4 szt.
* Słupek do montażu optyki – 4 szt.
1. **Parametry**

**2.1 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa towaru | Parametr | Specyfikacja |
| pręt konstrukcyjny o średnicy 6 mm i długości 1/2" | * średnica pręta
* długość pręta
* otwory gwintowane na końcach prętów
 | * 6mm
* ½"
* 4-40
 |
| pręt konstrukcyjny o średnicy 6 mm i długości 1" | * średnica pręta
* długość pręta
* otwory gwintowane na końcach prętów
 | * 6mm
* 1"
* 4-40
 |
| pręt konstrukcyjny o średnicy 6 mm i długości 2" | * średnica pręta
* długość pręta
* otwory gwintowane na końcach prętów
 | * 6mm
* 2"
* 4-40
 |
| pręt konstrukcyjny o średnicy 6 mm i długości 6" | * średnica pręta
* długość pręta
* otwory gwintowane na końcach prętów
 | * 6mm
* 6"
* 4-40
 |
| Postument do mocowania słupków o średnicy 1/2" | * Gwint śruby mocującej do podłoża
* Wysokość
* kompatybilne ze słupkami o średnicy 1/2"
 | * M6
* 40 mm
 |
| Postument do mocowania słupków o średnicy 1/2" | * Gwint śruby mocującej do podłoża
* Wysokość
* kompatybilne ze słupkami o średnicy 1/2"
 | * M6
* 75 mm
 |
| Słupek do montażu optyki | * Gwint śruby dolnej
* Gwint śruby górnej
* Wysokość
 | * M6
* M4
* 50 mm
 |
| Słupek do montażu optyki | * Gwint śruby dolnej
* Gwint śruby górnej
* Wysokość
 | * M6
* M4
* 75 mm
 |
| Słupek do montażu optyki | * Gwint śruby dolnej
* Gwint śruby górnej
* Wysokość
 | * M6
* M4
* 100 mm
 |
| Słupek do montażu optyki | * Gwint śruby dolnej
* Gwint śruby górnej
* Wysokość
 | * M6
* M4
* 150 mm
 |